|  |
| --- |
| **Пограничника Гарькавого 40, корп. 2 ( ИТП )** |
|  |  |

**Средства собственников - 259 026 руб.**

**Средства на текущий ремонт в 2015 г. – 587 447 руб.**

**Израсходовано на текущий ремонт в 2015 г. – 261 205 руб.**

**Остаток средств – 326 242 руб. ( 587447 - 261205 )**

**Средства на тек.ремонт в 2016 г. - 585 268 руб. ( 259026 + 326242 остаток )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование работ | ед. изм. | Выполнение | Примечание |
| **Общестроительные работы – 199 019 руб.** |
| 1 | Ремонт и окраска фасадов | кв.м | 19 | Ремонт штукатурки |
| т.руб. | 2,28 |
| 2 | Косметический ремонт лестничных клеток  | кв.м | 100,6 | 4 пар. |
| т.руб. | 180,427 |
| 3 | Замена (ремонт) водосточных труб  | звено | 22 | Перенавеска, восстановление |
| т.руб. | 9,228 |
| 4 | Замена и восстановление дверных заполнений, приборов  | шт. | 6 | Ручки, проушины  |
| т.руб. | 3,865 |
| 5 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 3 | 1п.5эт.; 3п.3,5эт. |
| т.руб. | 3,219 |
| **Сантехнические работы – 12 568 руб.** |
| 1 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 7 |  Краны, клапан, манометры  |
| т.руб | 12,568 |
| **Электромонтажные работы – 12 077 руб.** |
| 1 | Ремонт и замена аппаратов защиты ( автоматы, патроны выключатели) | шт. | 4 |  5п. блок питания; 1п. датчик движения, светильники |
| т.руб | 12,077 |
|   | **Прочие работы** (огнезащита деревянных конструкций; окраска мет.дверей ) | **т.руб** | **37,541** |  |
|   | **Всего по тек. ремонту.** | **т.руб** | **261,205** |  |

**Средства на текущий ремонт в 2016 году – 585 268 руб.**

**Общестроительные работы – 450 000 руб.**

Косметический ремонт 1 пар.; замена чердачных люков на противопожарные (предписание ГЖИ); частичный ремонт отмостки; ремонт полов тамбура 3,4пар.; ремонт аварийных балконных плит; ремонт фасада

**Работы по обращению граждан, аварийно-восстановительные работы**

**- 120 000 руб.**

**Всего запланировано на сумму 570 000 руб.**